**附件1**

**咸宁市产品监督抽查结果统计表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **样品名称** | **样品规格、等级** | **报告编号** | **结果** | **不合格项目** | **受检单位名称** | **受检单位地址** | **受检单位联系人、联系方式** | **备注** |
| 1 | 家用燃气灶具 | JZY-X01-07 | RJ2023-665 | 合格 |  | 雷亚新 | 崇阳县天城镇民主路 | 黄素珍15872770068 |  |
| 2 | 瓶装液化石油气调压器 | JYT-0.6-L-F7型 | RJ2023-667 | 合格 |  | 崇阳县天城鑫华电器经营部 | 崇阳县天城镇民主路73号 | 赵卫珍18971803858 |  |
| 3 | 瓶装液化石油气调压器 | SYT1.2L-1/2螺纹连接 | RJ2023-671 | 合格 |  | 沈育军 | 崇阳县天城镇电力大道与迎宾大道交汇处崇阳商贸城二期S7-108、109、110、111商铺 | 沈育军13872195909 |  |
| 4 | 家用炉具连接软管 | 9mm±0.4 | RJ2023-673 | 合格 |  | 崇阳县暖洋洋酒店用品店 | 湖北省咸宁市崇阳县天城镇电力大道崇阳大市场对面 | [龚志敏15972384250](https://www.qcc.com/pl/prbba822ddedf5d8eee76de83168f24d.html%22%20%5Co%20%22https%3A//www.qcc.com/pl/prbba822ddedf5d8eee76de83168f24d.html) |  |
| 5 | 家用燃气灶具 | JZY-X01-01(A908液化气） | RJ2023-675 | 合格 |  | 崇阳县腾发日用品有限责任公司 | 湖北省咸宁市崇阳县天城镇龙背村七组56号 | 龚炎13997507170 |  |
| 6 | 燃气金属铠装软管 | Φ9.5±0.4mm | RJ2023-676 | 合格 |  | 崇阳县下岩液化气站 | 崇阳县路口镇下岩村 | 王辉亚15342653188 |  |
| 7 | 家用可燃气体探测器 | JTY-YK-851 | RJ2023-678 | 合格 |  | 崇阳县下岩液化气站 | 崇阳县路口镇下岩村 | 王辉亚15342653188 |  |
| 8 | 家用可燃气体探测器 | JY-QD-841 | RJ2023-681 | 合格 |  | 崇阳县路口液化气站 | 崇阳县路口镇路口街 | 程小敏13477767394 |  |
| 9 | 燃气用具连接用金属包覆软管 | RJB-TY-C-10×2000 | RJ2023-682 | 合格 |  | 崇阳县铜钟液化气站 | 崇阳县铜钟乡马桥村 | 龚淑豪13972823529 |  |
| 10 | 家用可燃气体探测器 | JT-AT2004A/NB | RJ2023-685 | 合格 |  | 通城天然气有限公司 | 通城县隽水镇古龙村余畈五组 | 李冰15927098605 |  |
| 11 | “火之眼”可燃气体探测器 | TR3100-N | RJ2023-686 | 合格 |  | 湖北中腾智能科教有限公司 | 湖北省咸宁市通城县隽水镇秀水大道638号2楼101室 | 李青山13913872351 |  |
| 12 | 家用可燃气体探测器 | JY-720PMS | RJ2023-687 | 合格 |  | 湖北中腾智能科教有限公司 | 湖北省咸宁市通城县隽水镇秀水大道638号2楼101室 | 李青山13913872351 |  |
| 13 | 工业及商业用途点型可燃气体探测器 | GTY-AEC2335 | RJ2023-688 | 合格 |  | 湖北中腾智能科教有限公司 | 湖北省咸宁市通城县隽水镇秀水大道638号2楼101室 | 李青山13913872351 |  |
| 14 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | RQ2023-160 | 合格 |  | 崇阳县石城液化气站 | 崇阳县石城镇石城社区居民委员会 | 王雄志13117161849 |  |
| 15 | 液化石油气 | 商品丙烷 | RQ2023-161 | 合格 |  | 崇阳县铜钟液化气站 | 崇阳县铜钟乡马桥村 | 龚淑豪13972823529 |  |
| 16 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | RQ2023-162 | 合格 |  | 崇阳县路口液化气站 | 崇阳县路口镇路口街 | 程小敏13477767394 |  |
| 17 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | RQ2023-163 | 合格 |  | 崇阳县下岩液化气站 | 崇阳县路口镇下岩村 | 王辉亚15342653188 |  |