**附件2**

**咸宁市产品监督抽查结果统计表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **样品名称** | **样品规格、等级** | **报告编号** | **结果** | **不合格项目** | **受检单位名称** | **受检单位地址** | **受检单位联系人、联系方式** | **备注** |
| 1 | 家用燃气灶具 | HW不带磁面-186铜-液 | RJ2023-664 | 不合格 | 熄火保护装置、燃气导管、能效标识 | 雷亚新 | 崇阳县天城镇民主路 | 黄素珍15872770068 |  |
| 2 | 家用瓶装液化石油气调压器 | JYT-0.6L(A68型) | RJ2023-666 | 不合格 | 关闭压力、出口压力 | 崇阳县天城鑫华电器经营部 | 崇阳县天城镇民主路73号 | 赵卫珍18971803858 |  |
| 3 | 家用燃气灶具 | JZY-2000 | RJ2023-668 | 不合格 | 熄火保护装置、燃气导管、热负荷、能效标识 | 魏世成 | 崇阳县天城镇民主路130号 | 尧芬 15872779246 |  |
| 4 | 安全调压器 | JYT-1.2A型大流量 | RJ2023-669 | 不合格 | 结构、关闭压力、出口压力 | 魏世成 | 崇阳县天城镇民主路130号 | 尧芬 15872779246 |  |
| 5 | 家用瓶装液化石油气调压器 | JYT-0.6L | RJ2023-670 | 不合格 | 结构、关闭压力、出口压力 | 沈育军 | 崇阳县天城镇电力大道与迎宾大道交汇处崇阳商贸城二期S7-108、109、110、111商铺 | 沈育军13872195909 |  |
| 6 | 家用燃气用具连接用金属软管 | 插口式连接软管 | RJ2023-672 | 不合格 | 结构与尺寸、标志 | 沈育军 | 崇阳县天城镇电力大道与迎宾大道交汇处崇阳商贸城二期S7-108、109、110、111商铺 | 沈育军13872195909 |  |
| 7 | 家用燃气灶具 | JZY-Z01(A03液化气） | RJ2023-674 | 不合格 | 结构的一般要求 | 崇阳县腾发日用品有限责任公司 | 湖北省咸宁市崇阳县天城镇龙背村七组56号 | 龚炎13997507170 |  |
| 8 | 防爆金属铠装燃气管 | 9mm | RJ2023-680 | 不合格 | 尺寸与公差 | 崇阳县路口液化气站 | 崇阳县路口镇路口街 | 程小敏13477767394 |  |