附件2

咸宁市配装眼镜监督抽查结果统计表

| 序号 | 样品名称 | 样品规格、等级 | 报告编号 | 结果 | 不合格项目 | 受检单位名称 | 受检单位地址 | 受检单位联系人、联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配装眼镜 | L:-3.00DS/-0.75DC×70° R:-3.50DS/-1.00DC×70° PD=62mm | KW202317873 | 不合格 | 镜片顶焦度允差；镜片顶焦度允差；镜片顶焦度允差； | 高新易视界眼健康管理中心 | 咸宁市咸安区书台街36号天洁华沙城20幢106号商铺 | 张少武13545193588 |  |
| 2 | 配装眼镜 | L:-6.00DS/-0.50×138° R:-4.50DS/-0.50DC×10° PD=69mm | KW202317655 | 不合格 | 镜片顶焦度允差；镜片顶焦度允差；柱镜轴位方向偏差； | 咸宁市悉目眼镜店 | 湖北省咸宁国家高新开发区温泉茶花路20号希望星座1-109-110号 | 张淑会19913537929 |  |