附件2

咸宁市产品监督抽查结果统计表

| 序号 | 样品名称 | 样品规格、等级 | 报告编号 | 结果 | 不合格项目 | 受检单位名称 | 受检单位地址 | 受检单位联系人、联系方式 | 处理结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流水枪 | QZ3.5/7.5（主型） | SY-J03232128 | 不合格 | 密封性能 | 咸宁市盾安消防器材销售维修供应站 | 咸宁市温泉咸宁大道 | 盛素芬 13707240838 |  |
| 2 | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | SY-J03232084 | 不合格 | 密封性能 | 湖北腾蛟消防技术有限公司 | 湖北省咸宁市崇阳县天城镇星斗路106号（安置路）1单元1层101号 | 马力 18186532559 |  |
| 3 | 有衬里消防水带 | 8-65-25 | SY-J03232085 | 不合格 | 附着强度 | 湖北腾蛟消防技术有限公司 | 湖北省咸宁市崇阳县天城镇星斗路106号（安置路）1单元1层101号 | 马力 18186532559 |  |
| 4 | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | SY-J03232086 | 不合格 | 密封性能 | 湖北腾蛟消防技术有限公司 | 湖北省咸宁市崇阳县天城镇星斗路106号（安置路）1单元1层101号 | 马力 18186532559 |  |
| 5 | 消防水枪-QZ3.5/7.5 | QZ3.5/7.5 | SY-J03232082 | 不合格 | 耐腐蚀性能 | 嘉鱼县创联钢材销售营业部 | 湖北省咸宁市嘉鱼县鱼岳镇迎宾大道1-17（自主申报） | 赵博 18671551777 |  |
| 6 | 有衬里消防水带 | 10-65-25 | SY-J03232071 | 不合格 | 附着强度试验 | 咸宁市宏泰消防安全有限公司 | 咸宁市温泉白茶村三组 | 张勇 13872151526 |  |
| 7 | 消防水枪 | QZ3.5/7.5 | SY-J03232072 | 不合格 | 密封性能 | 咸宁市宏泰消防安全有限公司 | 咸宁市温泉白茶村三组 | 张勇 13872151526 |  |
| 8 | 消防应急标志灯具 | ZS-BLZD-1LROE I 3W-B3 | SY-J01231795 | 不合格 | 基本功能试验（应急工作时间） | 赤壁市金盾消防器材销售维修中心 | 金鸡山路 | 陈庆玉 15807245119 |  |
| 9 | 消防应急照明灯具 | HY-ZFZD-E3WA | SY-J01231792 | 不合格 | 试验前检查、转换电压试验 | 赤壁市金盾消防器材销售维修中心 | 金鸡山路 | 陈庆玉 15807245119 |  |
| 10 | 消防应急照明灯具 | SH-ZFZD-E3WA1 | SY-J01231790 | 不合格 | 充、放电试验 | 嘉鱼县创联钢材销售营业部 | 湖北省咸宁市嘉鱼县鱼岳镇迎宾大道1-17（自主申报） | 赵博 18671551777 |  |